## 1 - Misure in laboratorio
da misurare in laboratorio
Grandezza | Descrizione grandezza | valori misurati (Ω , F, V, s) | dati sulla portata: RFS (Ω), CFS (F), kV (V/div), kt (s/div)
R | valore della resistenza misurata con multimetro | 99.61 | 500
C | valore della capacità misurata con multimetro | 4.661e-08 | 1e-07
tr | tempo di salita segnale canale 2 | 1.586e-05 | 2e-05
f | frequenza impostata sul generatore | 100000
Vpp1 | tensione picco-picco del segnale canale 1 | 1.379 | 0.2
Vpp2 | tensione picco-picco del segnale canale 2 | 0.4415 | 0.1
T | periodo misurato dall'oscilloscopio | 9.997e-06 | 2e-06
dt | sfasamento temporale | -1.95e-06 | 5e-07
Grandezza | Descrizione grandezza | valori (Hz)
fc1 | frequenza di taglio teorica nella misura di risposta al gradino | 22575.1692
fc | frequenza di taglio teorica nella misura di FRF single-tone | 33862.7538
Nelle caselle bisogna inserire solo numeri, senza unità di misura.
Tutti i valori devono essere espressi nelle unità di misura del SI senza prefissi. Ad esempio: per tr = 1ms riportare t = 0,000001, oppure t = 1e-6
La portata deve essere in unità SI (ohm per la misura di R, farad per la misura di C); per le misure con oscilloscopio riportare l'impostazione di V/div o di s/div.
Grandezze | valori teorici
Rgen | 50
R | 100
R1 | 150
C | 4.7e-08

## 2 - Incertezza misure R e C
|  |  | da specifiche multimetro |  |  | budget incertezza |  | Incertezza totale
Grandezza | Valore R, C (Ω, F) | Portata RFS, CFS (Ω, F) | incertezza relativa di guadagno percentuale Ur_G_pc (%) | incertezza di nonlinearità in unità LSB U_nl_LSB (LSB) | LSB Q (Ω, F) | Incertezza di guadagno U_G (Ω, F) | Incertezza di nonlinearità U_nl (Ω, F) | Incertezza totale U (Ω, F) | Incertezza relativa percentuale Ur_pc (%) | Incertezza relativa Ur (adim)
R | 99.61 | 500 | 0.05 | 10 | 0.01 | 0.049805 | 0.1 | 0.14981 | 0.15039 | 0.0015039
C | 4.661e-08 | 1e-07 | 1 | 5 | 1e-11 | 4.661e-10 | 5e-11 | 5.161e-10 | 1.1073 | 0.011073

## 3 - Incertezza misure tensione
|  |  | da specifiche Oscilloscopio |  |  | da calcolare |  |  | budget incertezza |  |  | incertezza
grandezza | valore (V) | sensibilità verticale kV (V/div) | numero passi di quantizzazione M (adim) | incertezza relativa di guadagno percentuale Ur_G_pc (%) | incertezza di nonlinearità in % di FS U_nl_pcFS (% VFS) | range VFS (V) | incertezza di quantizzazione U_q (V) | incertezza di nonlin. integrale U_inl (V) | contributo Ur_G Ua (V) | contributo U_inl Ub (V) | contributo U_q Uc (V) | incertezza totale U (V) | incertezza relativa percentuale Ur_pc (%) | Incertezza relativa Ur (adim)
Vpp1 | 1.379 | 0.2 | 256 | 3 | 0.25 | 1.6 | 0.003125 | 0.000875 | 0.04137 | 0.00175 | 0.00625 | 0.04937 | 3.5801 | 0.035801
Vpp2 | 0.4415 | 0.1 | 256 | 3 | 0.25 | 0.8 | 0.0015625 | 0.0004375 | 0.013245 | 0.000875 | 0.003125 | 0.017245 | 3.906 | 0.03906

## 4 - Incertezza misure tempo
|  |  | da specifiche Oscilloscopio |  |  |  | da calcolare |  | Budget di incertezza |  |  |  | incertezza
grandezza | valore (s) | velocità di sweep kt (s/div) | numero passi di quantizzazione M (adim) | incertezza relativa di guadagno in ppm Ur_G_ppm (ppm) | incertezza di nonlinearità integrale U_inl (s) | incertezza da inte-channel skew U_skew (s) | Portata tFS (s) | Incertezza di quantizzazione U_q (s) | contributo Ur_G Ua (s) | contributo U_inl Ub (s) | contributo U_q Uc (s) | contributo U_skew Ud (s) | incertezza totale U (s) | incertezza relativa percentuale Ur_pc (%) | Incertezza relativa Ur (adim)
tr | 1.586e-05 | 2e-05 | 625 | 55 | 1e-10 | 0 | 0.0002 | 1.6e-07 | 8.723e-10 | 2e-10 | 3.2e-07 | 0 | 3.2107e-07 | 2.0244 | 0.020244
T | 9.997e-06 | 2e-06 | 625 | 55 | 1e-10 | 0 | 2e-05 | 1.6e-08 | 5.4983e-10 | 2e-10 | 3.2e-08 | 0 | 3.275e-08 | 0.3276 | 0.003276
dt | -1.95e-06 | 5e-07 | 625 | 55 | 1e-10 | 1e-09 | 5e-06 | 4e-09 | 1.0725e-10 | 2e-10 | 8e-09 | 1e-09 | 9.3073e-09 | 0.47729 | 0.0047729

## 5 - Incertezza frequenza
|  | da specifiche generatore |  | budget incertezza |  | incertezza
Grandezza | Valore (Hz) | incertezza relativa sull'impostazione in ppm Ur_setting_ppm (ppm) | incertezza addizionale U_other (Hz) | contributo Ur_setting Ua (Hz) | contributo U_other Ub (Hz) | Incertezza assoluta U (Hz) | Incertezza relativa in ppm Ur_ppm | Incertezza relativa Ur (adim)
frequenza | 100000 | 1 | 1.5e-11 | 0.1 | 1.5e-11 | 0.1 | 1 | 1e-06

## 6 - Incertezza misure indirette
|  | Da calcolare |  |  |  | Incertezze in ingresso |  |  | Budget incertezza |  |  | Incertezza
Grandezza | Vettore grandezze ingresso | Valore theta (F, adim) | Coefficiente rel di sensibilità 1 cr_1 | Coefficiente rel di sensibilità 2 cr_2 | Coefficiente rel di sensibilità 3 cr_3 | Ur_1 | Ur_2 | Ur_3 | Ur_theta_1 | Ur_theta_2 | Ur_theta_3 | Incertezza relativa Ur_theta (adim) | Incertezza relativa percentuale Ur_theta_pc (%) | Incertezza assoluta U_theta (F, adimensionale)
C_tr | [tr; R,Rgen] | 4.8121e-08 | 1 | -0.66667 | -0.33333 | 0.020244 | 0.0015039 | 0.0015039 | 0.020244 | 0.0010026 | 0.00050131 | 0.021748 | 2.1748 | 1.0465e-09
H | [Vpp1, Vpp2] | 0.32016 | -1 | 1 |  | 0.035801 | 0.03906 | 0 | 0.035801 | 0.03906 | 0 | 0.074861 | 7.4861 | 0.023968
C_H | [H,f,R] | 4.7095e-08 | -1.1142 | -1 | -1 | 0.074861 | 1e-06 | 0.0015039 | 0.083411 | 1e-06 | 0.0015039 | 0.084916 | 8.4916 | 3.9991e-09
phi_H | [dt,f] | -1.2252 | 1 | 1 |  | 0.0047729 | 1e-06 | 0 | 0.0047729 | 1e-06 | 0 | 0.0047739 | 0.47739 | 0.0058491
C_phi | [dt,f,R] | 4.4207e-08 | 3.8443 | 2.8443 | -1 | 0.0047729 | 1e-06 | 0.0015039 | 0.018349 | 2.8443e-06 | 0.0015039 | 0.019855 | 1.9855 | 8.7775e-10
tr | 1.586e-05
R | 100
Rgen | 50
Vpp1 | 1.379
Vpp2 | 0.4415
f | 100000
dt | -1.95e-06